**Обгрунтування закупівлі  
UA-2022-11-11-004049-a**

У зв’язку із збройною агресією російської федерації на територію Українита у відповідності до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022року №64/2022, директив і розпоряджень Міністерства оборони України щодо роботи під час дії воєнного стану та у зв’язку з аварійними та плановими відключеннями електропостачання для забезпечення життєдіяльності та безперебійної роботи їдальні санаторію є нагальна потреба у закупівлі дизель-генератора аварійного електроживлення.

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015 31120000-3 Генератори (Дизельний; генератор)

Вимоги до предмета закупівлі: *термін поставки грудень 2022року.,*

* потужність номінальна, кВт не менше 40.,
* вихідна напруга, В 230/400.,
* місткість паливного баку, л не менше 150.,
* витрата палива при 100% навантаження, л/год не більше 10,6.,
* витрата палива при 75% навантаження, л/год не більше 7,8.,
* тип двигуна -дизельний.,
* кількість акумуляторних батарей не менше 2.,
* ємність акумуляторної батареї, А/год не менше 80.,
* ККД генератора, % не менше 88.,
* гарантійний термін, місяців не менше 12.
* тип генератора синхронний, безщітковий, 1 полюсний, з самозбудженням.

Очікувана вартість закупівлі: визначається згідно середньо-ринкової вартості проведеного маркетингового дослідження надавачів даної послуги та становить 523 412грн. з урахуванням ПДВ (маркетингова довідка додається).

Джерело фінансування: кошти державного бюджету України.

Видатки здійснюються за КЕКВ 3110.