Обґрунтування закупівлі UA-2021-01-12-003818-a

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

№1266 від 16 грудня 2020р.

Назва предмета закупівлі: Код ДК 021:2015 «65310000-5 Розподіл електричної енергії».

Очікувана кількість закупівлі прорахована за аналізом споживання електричної енергії за попередні роки та складає: 627473 кВт.год.

Розмір бюджетного призначення визначено виходячи з очікуваної вартості предмета.

Очікувана вартість закупівлі визначена  кількістю помножено на тариф (коефіцієнт) розподілу електричної енергії на ринку  та складає: 721 594,00 грн. з ПДВ.

Показники якості електричної енергії для мереж середньої та високої напруги, методи випробування та інші характеристики якості електроенергії наведені у ДСТУ EN 50160:2014.Якість електричної енергії - це сукупність властивостей електричної енергії відповідно до встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для використання за призначення. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» (далі – ДСТУ EN 50160:2014).Основні показники якості електричної енергії визначені у пунктах 11.4.7 – 11.4.12 глави 11.4 розділу XІ КСР. Стандартна номінальна напруга Uн для мереж низької напруги загального призначення має значення 220В між фазним і нульовим проводом або між фазними проводами:

- для трифазних чотирипровідних мереж: Uн = 220 В між фазним та нульовим проводом;

- для трифазних трипровідних мереж: Uн = 220 В між фазними проводами.

Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги.Частота напруги електропостачання для мереж низької напруги має бути в межах:1) для систем, які синхронно приєднані до ОЕС України - 50 Гц ± 1 % протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц + 4 % ( - 6 %) протягом 100 % часу.

2) для систем без синхронного приєднання до ОЕС України - 50 Гц ± 2 % протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц ± 15 % протягом 100 % часу.